百色市园博园入园道路工程概况

百色市园博园入园道路工程由2条路组成，位于百色市园博园，为新区规划道路路网结构中主要部分，道路为新建道路，路线总长1.838km，项目由2条道路组成，分别为沙洲路、公园路。工程设计内容有：道路工程、给排水工程、电力通信工程、交通工程、照明工程、绿化工程。

（1）全线主要工程量为下表： 
	名称
	单位
	工程数量

	
	
	公园路
	沙洲路
	汇总

	挖土方
	m3
	2678
	80538
	83216

	挖不良土
	m3
	24196
	79576
	103772

	挖淤泥
	m3
	10997
	6217
	17214

	借土回填
	m3
	19790
	50990
	70780

	换填土
	m3
	42867
	87864
	130731

	级配碎石底基层
	m2
	18097
	33801
	51898

	水泥稳定基层
	m2
	35356
	73916
	109272

	沥青面层
	m2
	28488
	81124
	109612

	涵洞
	m
	33.5
	204.3
	237.8

	雨水管
	m
	1136
	1895
	3031

	污水管
	m
	815
	2236
	3051

	给水管
	m
	890
	1790
	2680

	强弱电管
	m
	10788
	22725
	33513


